附件1 水电维修耗材基准价清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 采购基准价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯泡 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 5WLED球泡（白光、暖光） | 只 | 6.5 |
| 2 | LED灯泡 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 10W LED球泡（白光、暖光） | 只 | 13 |
| 3 | LED灯泡 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 13WLED球泡（白光、暖光） | 只 | 15 |
| 4 | LED灯泡 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 18WLED球泡（白光、暖光） | 只 | 19.9 |
| 5 | 微波雷达感应LED灯泡 |  | 9w（±2w)（白光、暖光） | 只 | 25 |
| 6 | 微波雷达感应LED灯泡 |  | 15w（±2w)（白光、暖光） | 只 | 28 |
| 7 | 声光控感应LED灯泡 |  | 9w（±2w)（白光、暖光） | 只 | 18.5 |
| 8 | 声光控感应LED灯泡 |  | 15w（±2w)（白光、暖光） | 只 | 21.5 |
| 9 | 红外线光控led灯人体感应开关 |  | 可以控制led灯（控制功率不小于40w）明装 | 只 | 28 |
| 10 | 红外线光控led灯人体感应开关 |  | 可以控制led灯（控制功率不小于40w）暗装 | 只 | 28 |
| 11 | 声光控感应LED开关 |  | 可以控制led灯（控制功率不小于40w）明装 | 只 | 15 |
| 12 | LED灯管 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | T5 16W （白光、暖光）1.2m | 支 | 18.6 |
| 13 | LED灯管 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | T5 18W （白光、暖光）1.2m | 支 | 19.6 |
| 14 | LED灯管 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | T818W （白光、暖光）1.2m | 支 | 10.7 |
| 15 | 一体化LED灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | T5 16W （白光、暖光）1.2m | 支 | 18.6 |
| 16 | 一体化LED灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | T818W （白光、暖光）1.2m | 支 | 10.7 |
| 17 | 一体化LED灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | T828W （白光、暖光）1.2m | 支 | 17.2 |
| 18 | 微波雷达T8感应灯管 |  | T818W 1.2m （微亮全亮、全灭全亮） | 支 | 35 |
| 19 | 微波雷达T8感应灯管（一体化） |  | T818W 1.2m （微亮全亮、全灭全亮） | 支 | 35 |
| 20 | 人体红外t8感应灯管 |  | T818W 1.2m （微亮全亮、全灭全亮） | 支 | 39 |
| 21 | 人体红外t8感应灯管 （一体化） |  | T818W 1.2m （微亮全亮、全灭全亮） | 支 | 39 |
| 22 | T8双支带罩灯架 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 1.2m灯管用 不含灯管 | 套 | 17.6 |
| 23 | LED吸顶灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 12WLED吸顶灯（±2w)电压220v | 盏 | 39.8 |
| 24 | LED吸顶灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 18WLED吸顶灯（±2w)电压220v | 盏 | 55 |
| 25 | LED吸顶灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 38WLED吸顶灯（±2w)电压220v | 盏 | 80 |
| 26 | LED吸顶灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 50WLED吸顶灯（±2w)电压220v | 盏 | 110 |
| 27 | 吸顶灯灯芯带磁铁吸脚 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 功率17w电压220v白光 | 个 | 21 |
| 28 | 吸顶灯灯芯带磁铁吸脚 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 功率28w电压220v白光 | 个 | 35 |
| 29 | 吸顶灯灯芯带磁铁吸脚 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 功率48w±2w 电压220v白光 | 个 | 55 |
| 30 | LED吸顶灯恒流驱动电源 |  | 24w电压220v | 个 | 10 |
| 31 | LED吸顶灯恒流驱动电源 |  | 36w电压220v | 个 | 15 |
| 32 | LED吸顶灯恒流驱动电源 |  | 50w电压220v | 个 | 20 |
| 33 | LED吸顶灯恒流驱动电源 |  | 60w电压220v | 个 | 25 |
| 34 | 吸顶灯圆形灯罩 |  | 塑料 安装外径190mm～380mm(±20mm) | 个 | 15 |
| 35 | 人体感应带光控LED吸顶灯 |  | 12W LED（±2w) | 盏 | 35 |
| 36 | 人体感应带光控LED吸顶灯 |  | 38W LED（±2w) | 盏 | 55 |
| 37 | 平板吊顶灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 300mm*300mm 20W | 盏 | 50 |
| 38 | 平板吊顶灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 300mm*300mm 25W（±2w) | 盏 | 50 |
| 39 | 平板吊顶灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 300mm*300mm 30W（±2w) | 盏 | 55 |
| 40 | 平板吊顶灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 300mm*300mm 38W（±2w) | 盏 | 55 |
| 41 | 平板吊顶灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 600mm*600mm 48W（±2w) | 盏 | 95 |
| 42 | 平板吊顶灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 300mm*600mm 28w （±2w) | 盏 | 85 |
| 43 | 平板吊顶灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 1200mm*600mm 72W | 盏 | 280 |
| 44 | 筒灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 2.5寸 | 个 | 9.8 |
| 45 | 筒灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 3寸 | 个 | 9.8 |
| 46 | 筒灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 4寸 | 个 | 22 |
| 47 | 筒灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 5寸 | 个 | 32 |
| 48 | 筒灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 6寸 | 个 | 43 |
| 49 | 筒灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 7寸 | 个 | 52 |
| 50 | 筒灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 8寸 | 个 | 63 |
| 51 | 办公室长条灯 | 阳光、Fsl、欧普、美的 | 1200mm*200mm(20w) | 个 | 125 |
| 52 | 消防应急灯 |  | 新国标双头应急灯 | 盏 | 45 |
| 53 | LED投光灯 | 亚明、欧普、Fsl、公牛、飞利浦 | 50W户外防水ip65铝壳220v | 盏 | 45 |
| 54 | LED投光灯 | 亚明、欧普、Fsl、公牛、飞利浦 | 100W户外防水ip65铝壳220v | 盏 | 75 |
| 55 | LED投光灯 | 亚明、欧普、Fsl、公牛、飞利浦 | 150W户外防水ip65铝壳220v | 盏 | 118 |
| 56 | LED投光灯 | 亚明、欧普、Fsl、公牛、飞利浦 | 200W户外防水ip65铝壳220v | 盏 | 145 |
| 57 | LED投光灯 | 亚明、欧普、Fsl、公牛、飞利浦 | 250W户外防水ip65铝壳220v | 盏 | 168 |
| 58 | LED投光灯 | 亚明、欧普、Fsl、公牛、飞利浦 | 500W户外防水ip65铝壳220v | 盏 | 265 |
| 59 | 挂链式工矿灯（led) | 亚明、欧普、Fsl、公牛、飞利浦 | 功率100w 电压220v 铝壳 | 盏 | 65 |
| 60 | 暗装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 一开双控 | 个 | 8 |
| 61 | 暗装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 二开双控 | 个 | 10 |
| 62 | 明装五孔插座 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 五孔（10a) | 个 | 8 |
| 63 | 明装十孔插座 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 十孔（10a) | 个 | 13.5 |
| 64 | 暗装五孔插座 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 五孔（10a) | 个 | 8 |
| 65 | 暗装十孔插座 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 十孔（10a) | 个 | 10 |
| 66 | 明装空调专业插座 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 16A | 个 | 8.5 |
| 67 | 暗装空调专用插座 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 16A | 个 | 8.5 |
| 68 | 明装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 一开 | 个 | 7 |
| 69 | 明装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 二开 | 个 | 10 |
| 70 | 明装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 三开 | 个 | 13 |
| 71 | 明装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 四开 | 个 | 16 |
| 72 | 明装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 五开 | 个 | 22 |
| 73 | 明装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 六开 | 个 | 32 |
| 74 | 明装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 一开双控 | 个 | 8 |
| 75 | 明装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 二开双控 | 个 | 11.5 |
| 76 | 暗装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 一开 | 个 | 7 |
| 77 | 暗装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 二开 | 个 | 10 |
| 78 | 暗装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 三开 | 个 | 13 |
| 79 | 暗装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 四开 | 个 | 16 |
| 80 | 暗装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 五开 | 个 | 30 |
| 81 | 暗装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 六开 | 个 | 38 |
| 82 | 暗装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 一开双控 | 个 | 8 |
| 83 | 暗装开关 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 二开双控 | 个 | 11.5 |
| 84 | 门禁专用开关 |  | 白色尺寸：86×86mm，适合于86底盒安装 | 个 | 12 |
| 85 | 线排插 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 5孔三位带开关 3米10a | 条 | 45 |
| 86 | 线排插 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 5孔三位带开关 5米10a | 条 | 57.3 |
| 87 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 1P 32A | 个 | 7.5 |
| 88 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 1P 64A | 个 | 8 |
| 89 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 2P 32A | 个 | 15 |
| 90 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 2P 64A | 个 | 16 |
| 91 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 3P 32A | 个 | 23 |
| 92 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 3P 64A | 个 | 25 |
| 93 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 3P 100A | 个 | 42.5 |
| 94 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 4P 32A | 个 | 20 |
| 95 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 4P 64A | 个 | 25 |
| 96 | 空气开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 4P 200A | 个 | 130 |
| 97 | NM1塑壳断路器开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 3P 250a | 个 | 195 |
| 98 | NM1塑壳断路器开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 3P 400a | 个 | 350 |
| 99 | NM1塑壳断路器开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 4P 200a | 个 | 320 |
| 100 | NM1塑壳断路器开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 4P 250a | 个 | 350 |
| 101 | NM1塑壳断路器开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 4P 400a | 个 | 420 |
| 102 | 带漏保空气开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 2P 125A | 个 | 58.5 |
| 103 | 带漏保空气开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 3P+n 125A | 个 | 100 |
| 104 | 带漏保空气开关 | 德力西、正泰、施耐德 | 4P 125A | 个 | 110 |
| 105 | 三开一闭 | 德力西、正泰、施耐德 | 交流接触器辅助触头F4-31 三开一闭 | 个 | 55 |
| 106 | 交流接触器 | 德力西、正泰、施耐德 | 正泰(32a)三相 | 个 | 65 |
| 107 | 防水灯头E27室外围墙灯灯罩（带杆） |  | 铁材质 | 套 | 25 |
| 108 | 防水灯头E27室外围墙灯灯罩（带杆） |  | 不锈钢材质 | 套 | 45 |
| 109 | 铜芯线 | 桂林国际电缆总厂 | 桂林国际电缆总厂 1.5mm2 100m/卷 | 卷 | 116 |
| 110 | 铜芯线 | 桂林国际电缆总厂 | 桂林国际电缆总厂 2.5mm2 100m/卷 | 卷 | 186.7 |
| 111 | 铜芯线 | 桂林国际电缆总厂 | 桂林国际电缆总厂4mm2 100m/卷 | 卷 | 298 |
| 112 | 铜芯线 | 桂林国际电缆总厂 | 桂林国际电缆总厂6mm2 100m/卷 | 卷 | 440 |
| 113 | 铜芯线 | 桂林国际电缆总厂 | 桂林国际电缆总厂 10mm2 100m/卷 | 卷 | 803 |
| 114 | 铜芯线 | 桂林国际电缆总厂 | 桂林国际电缆总厂 25mm2 100m/卷 | 卷 | 1922 |
| 115 | 护套线 | 桂林国际电缆总厂 | 桂林国际电缆总厂2.5*2mm2 100m/卷 | 卷 | 468 |
| 116 | 护套线 | 桂林国际电缆总厂 | 桂林国际电缆总厂4*2mm2 100m/卷 | 卷 | 815 |
| 117 | 护套线 | 桂林国际电缆总厂 | 桂林国际电缆总厂6*2mm2 100m/卷 | 卷 | 1280 |
| 118 | 电缆 | 桂林国际电缆总厂 | 桂林国际电缆总厂3*4mm2 100m/卷 | 卷 | 1260 |
| 119 | 电缆 | 桂林国际电缆总厂 | 桂林国际电缆总厂5*4mm2 100m/卷 | 卷 | 1980 |
| 120 | 电缆 | 桂林国际电缆总厂 | 桂林国际电缆总厂5*6mm2 100m/卷 | 卷 | 2860 |
| 121 | 电缆 | 桂林国际电缆总厂 | 桂林国际电缆总厂4*10mm2 100m/卷 | 卷 | 3600 |
| 122 | 电缆 | 桂林国际电缆总厂 | 桂林国际电缆总厂4*25mm2 100m/卷 | 卷 | 9550 |
| 123 | pvc管排水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn20 | 米 | 3 |
| 124 | pvc管排水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn25 | 米 | 4 |
| 125 | pvc管排水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 米 | 5 |
| 126 | pvc管排水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn40 | 米 | 6 |
| 127 | pvc管排水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn50 | 米 | 8.5 |
| 128 | pvc管排水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn63 | 米 | 15 |
| 129 | pvc管排水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn90 | 米 | 18 |
| 130 | pvc管排水管直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn20 | 个 | 0.8 |
| 131 | pvc管排水管直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn25 | 个 | 1 |
| 132 | pvc管排水管直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 个 | 1.3 |
| 133 | pvc管排水管直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn40 | 个 | 2 |
| 134 | pvc管排水管直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn63 | 个 | 5 |
| 135 | pvc管排水管直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn90 | 个 | 7 |
| 136 | pvc管排水管90°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn20 | 个 | 1 |
| 137 | pvc管排水管90°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn25 | 个 | 1.5 |
| 138 | pvc管排水管90°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 个 | 1.8 |
| 139 | pvc管排水管90°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn40 | 个 | 2.5 |
| 140 | pvc管排水管90°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn63 | 个 | 7 |
| 141 | pvc管排水管90°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn90 | 个 | 8 |
| 142 | pvc管排水管45°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn20 | 个 | 1 |
| 143 | pvc管排水管45°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn25 | 个 | 1.5 |
| 144 | pvc管排水管45°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 个 | 1.8 |
| 145 | pvc管排水管45°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn40 | 个 | 2.5 |
| 146 | pvc管排水管45°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn50 | 个 | 1.5 |
| 147 | pvc管排水管45°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn63 | 个 | 2.5 |
| 148 | pvc管排水管45°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn75 | 个 | 3.5 |
| 149 | pvc管排水管45°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn90 | 个 | 10 |
| 150 | pvc管排水管45°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn110 | 个 | 7.5 |
| 151 | pvc管排水管三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn20 | 个 | 2 |
| 152 | pvc管排水管三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn25 | 个 | 2.5 |
| 153 | pvc管排水管三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 个 | 3 |
| 154 | pvc管排水管三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn40 | 个 | 4 |
| 155 | pvc管排水管三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn63 | 个 | 12 |
| 156 | pvc管排水管三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn90 | 个 | 17 |
| 157 | pvc管排水管堵头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn20 | 个 | 1 |
| 158 | pvc管排水管堵头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn25 | 个 | 1 |
| 159 | pvc管排水管堵头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 个 | 1 |
| 160 | pvc管排水管堵头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn40 | 个 | 1 |
| 161 | pvc管排水管堵头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn63 | 个 | 2 |
| 162 | pvc管排水管堵头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn90 | 个 | 3 |
| 163 | pvc管排水管水阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn15 | 个 | 4 |
| 164 | pvc管排水管水阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn25 | 个 | 4.5 |
| 165 | pvc管排水管水阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 个 | 6 |
| 166 | pvc管排水管水阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn40 | 个 | 10 |
| 167 | pvc管排水管水阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn50 | 个 | 13 |
| 168 | pvc管排水管水阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn63 | 个 | 20 |
| 169 | pvc管排水管水阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn75 | 个 | 30 |
| 170 | pvc管排水管水阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn90 | 个 | 35 |
| 171 | pvc管排水管水阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn110 | 个 | 50 |
| 172 | pvc管排水管胶水 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 200ml | 瓶 | 10 |
| 173 | ppr水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn20 | 米 | 5 |
| 174 | ppr水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn25 | 米 | 6 |
| 175 | ppr水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 米 | 7 |
| 176 | ppr水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn40 | 米 | 10 |
| 177 | ppr水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn50 | 米 | 15 |
| 178 | ppr水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn63 | 米 | 20 |
| 179 | ppr水管快插球阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn20 | 米 | 8 |
| 180 | ppr水管快插球阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn25 | 个 | 10 |
| 181 | ppr水管快插球阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 个 | 15 |
| 182 | ppr水管快插球阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn40 | 个 | 20 |
| 183 | ppr水管快插球阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn50 | 个 | 38 |
| 184 | ppr水管快插球阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn63 | 个 | 50 |
| 185 | PPR等径直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn20 | 个 | 1 |
| 186 | PPR等径直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn25 | 个 | 1.3 |
| 187 | PPR等径直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 个 | 1.8 |
| 188 | PPR等径直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn40 | 个 | 2.5 |
| 189 | PPR等径直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn50 | 个 | 3.5 |
| 190 | PPR等径直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn63 | 个 | 5 |
| 191 | PPR变径直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn63转dn32 | 个 | 5 |
| 192 | PPR变径直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn63转dn15 | 个 | 5 |
| 193 | PPR等径弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn20 | 个 | 1.3 |
| 194 | PPR等径弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn25 | 个 | 1.5 |
| 195 | PPR等径弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 个 | 2 |
| 196 | PPR等径弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn40 | 个 | 3 |
| 197 | PPR等径弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn50 | 个 | 5.8 |
| 198 | PPR等径弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn63 | 个 | 9.5 |
| 199 | PPR等径三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn20 | 个 | 2 |
| 200 | PPR等径三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn25 | 个 | 2.5 |
| 201 | PPR等径三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 个 | 3 |
| 202 | PPR等径三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn40 | 个 | 4 |
| 203 | PPR等径三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn50 | 个 | 6.5 |
| 204 | PPR等径三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn63 | 个 | 12 |
| 205 | PPR三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn50*dn15*dn50 | 个 | 6 |
| 206 | PPR等径45°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn20 | 个 | 1.5 |
| 207 | PPR等径45°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn25 | 个 | 2 |
| 208 | PPR等径45°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 个 | 2.5 |
| 209 | PPR等径45°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn40 | 个 | 3 |
| 210 | PPR等径45°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn50 | 个 | 5 |
| 211 | PPR等径45°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn63 | 个 | 6 |
| 212 | ppr内丝直接 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 20*1/2 | 个 | 7 |
| 213 | ppr内丝直接 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25*1/2 | 个 | 8 |
| 214 | ppr内丝直接 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*3/4 | 个 | 12 |
| 215 | ppr外丝直接 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 20mm*1/2 | 个 | 7.5 |
| 216 | ppr外丝直接 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*1/2 | 个 | 8.5 |
| 217 | ppr外丝直接 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*3/4 | 个 | 13 |
| 218 | ppr内丝弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 20mm*1/2 | 个 | 7.5 |
| 219 | ppr内丝弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*1/2 | 个 | 9 |
| 220 | ppr内丝弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*3/4 | 个 | 12 |
| 221 | ppr外丝弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 20mm*1/2 | 个 | 8 |
| 222 | ppr外丝弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*1/2 | 个 | 9 |
| 223 | ppr外丝弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*3/4 | 个 | 12 |
| 224 | ppr内丝三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 20mm*1/2 | 个 | 8 |
| 225 | ppr内丝三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*1/2 | 个 | 8.5 |
| 226 | ppr内丝三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*3/4 | 个 | 12 |
| 227 | ppr外丝三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 20mm*1/2 | 个 | 9 |
| 228 | ppr外丝三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*1/2 | 个 | 10 |
| 229 | ppr外丝三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*3/4 | 个 | 12 |
| 230 | ppr内丝直接活接头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 20mm*1/2 | 个 | 10 |
| 231 | ppr内丝直接活接头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*1/2 | 个 | 13 |
| 232 | ppr内丝直接活接头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*3/4 | 个 | 15 |
| 233 | ppr外丝直接活接头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 20mm*1/2 | 个 | 12 |
| 234 | ppr外丝直接活接头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*1/2 | 个 | 15 |
| 235 | ppr外丝直接活接头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*3/4 | 个 | 16 |
| 236 | ppr内丝90°活接头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 20mm*1/2 | 个 | 12 |
| 237 | ppr内丝90°活接头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*1/2 | 个 | 15 |
| 238 | ppr内丝90°活接头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*3/4 | 个 | 16 |
| 239 | ppr外丝90°活接头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 20mm*1/2 | 个 | 13 |
| 240 | ppr外丝90°活接头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*1/2 | 个 | 15 |
| 241 | ppr外丝90°活接头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 25mm*3/4 | 个 | 16 |
| 242 | ppr管扣 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn20 | 个 | 0.5 |
| 243 | ppr管扣 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn25 | 个 | 0.5 |
| 244 | ppr管扣 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 个 | 0.5 |
| 245 | ppr过桥弯 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn20 | 个 | 3 |
| 246 | ppr过桥弯 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn25 | 个 | 5 |
| 247 | ppr过桥弯 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 个 | 7 |
| 248 | ppr管阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn20 | 个 | 18 |
| 249 | ppr管阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn25 | 个 | 20 |
| 250 | ppr管阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 个 | 25 |
| 251 | ppr管阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn40 | 个 | 35 |
| 252 | ppr管阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn50 | 个 | 55 |
| 253 | ppr管阀阀芯 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn20 | 个 | 20 |
| 254 | ppr管阀阀芯 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn25 | 个 | 25 |
| 255 | ppr管阀阀芯 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 个 | 30 |
| 256 | 铝塑管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn32 | 米 | 9 |
| 257 | 铝塑管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn40 | 米 | 12 |
| 258 | 铝塑管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn50 | 米 | 25 |
| 259 | 铝塑管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn63 | 米 | 35 |
| 260 | 镀锌铁水管 |  | dn63 | 米 | 31 |
| 261 | 铁水管直通 |  | dn15 | 个 | 1.5 |
| 262 | 铁水管直通 |  | dn25 | 个 | 3 |
| 263 | 铁水管直通 |  | dn32 | 个 | 4 |
| 264 | 铁水管直通 |  | dn40 | 个 | 5 |
| 265 | 铁水管直通 |  | dn50 | 个 | 6 |
| 266 | 铁水管直通 |  | dn63 | 个 | 10 |
| 267 | 铁水管弯头 |  | dn15 | 个 | 2 |
| 268 | 铁水管弯头 |  | dn25 | 个 | 3.5 |
| 269 | 铁水管弯头 |  | dn32 | 个 | 5 |
| 270 | 铁水管弯头 |  | dn40 | 个 | 6.5 |
| 271 | 铁水管弯头 |  | dn50 | 个 | 8.5 |
| 272 | 铁水管弯头 |  | dn63 | 个 | 13 |
| 273 | 铁水管三通 |  | dn15 | 个 | 3 |
| 274 | 铁水管三通 |  | dn25 | 个 | 5 |
| 275 | 铁水管三通 |  | dn32 | 个 | 6.8 |
| 276 | 铁水管三通 |  | dn40 | 个 | 8.5 |
| 277 | 铁水管三通 |  | dn50 | 个 | 12 |
| 278 | 铁水管三通 |  | dn63 | 个 | 22 |
| 279 | 铁六角外丝 |  | 4分 | 个 | 1.5 |
| 280 | 铁六角外丝 |  | 6分 | 个 | 2.5 |
| 281 | 铁内丝活接 |  | 4分 | 个 | 5 |
| 282 | 铁内丝活接 |  | 6分 | 个 | 6 |
| 283 | 铁内丝变径 |  | 4分变6分 | 个 | 2 |
| 284 | 铁内丝变径 |  | 6分变1寸 | 个 | 3.5 |
| 285 | 铁内丝变径 |  | 4分变1寸 | 个 | 3.5 |
| 286 | 铁外丝堵头 |  | dn15 | 个 | 1 |
| 287 | 铁外丝堵头 |  | dn20 | 个 | 1.5 |
| 288 | 铁外丝堵头 |  | dn25 | 个 | 2 |
| 289 | 铁外丝堵头 |  | dn32 | 个 | 3 |
| 290 | 铁变径补芯 |  | 1寸变4分 | 个 | 2 |
| 291 | 铁变径补芯 |  | 1寸变6分 | 个 | 2 |
| 292 | 铁变径补芯 |  | 6分变4分 | 个 | 2 |
| 293 | 铁内外丝弯头 |  | 4分 | 个 | 2 |
| 294 | 铁内外丝直通 |  | 6分 | 个 | 2 |
| 295 | 铜直接外丝 |  | dn15 | 个 | 3 |
| 296 | 铜直接外丝 |  | dn20 | 个 | 4.5 |
| 297 | 铜直接外丝 |  | dn25 | 个 | 7 |
| 298 | 铜直接外丝 |  | dn32 | 个 | 10 |
| 299 | 铜直接内丝 |  | dn15 | 个 | 4 |
| 300 | 铜直接内丝 |  | dn25 | 个 | 6 |
| 301 | 铜直接内丝 |  | dn32 | 个 | 10 |
| 302 | 铜弯头内丝 |  | dn15 | 个 | 5 |
| 303 | 铜弯头内丝 |  | dn20 | 个 | 7 |
| 304 | 铜弯头内丝 |  | dn25 | 个 | 10 |
| 305 | 铜弯头内丝 |  | dn32 | 个 | 15 |
| 306 | 铜弯头外丝 |  | dn15 | 个 | 6 |
| 307 | 铜弯头外丝 |  | dn20 | 个 | 8 |
| 308 | 铜弯头外丝 |  | dn25 | 个 | 10 |
| 309 | 铜弯头外丝 |  | dn32 | 个 | 15 |
| 310 | 铜弯头内外丝弯头 |  | dn15 | 个 | 8 |
| 311 | 铜弯头内外丝弯头 |  | dn20 | 个 | 10 |
| 312 | 铜弯头内外丝弯头 |  | dn25 | 个 | 11 |
| 313 | 铜弯头内外丝弯头 |  | dn32 | 个 | 13 |
| 314 | 铜弯头内丝三通 |  | dn15 | 个 | 8.5 |
| 315 | 铜弯头内丝三通 |  | dn20 | 个 | 10 |
| 316 | 铜弯头内丝三通 |  | dn25 | 个 | 12 |
| 317 | 铜弯头内丝三通 |  | dn32 | 个 | 15 |
| 318 | 铜弯头外丝三通 |  | dn15 | 个 | 8 |
| 319 | 铜弯头外丝三通 |  | dn20 | 个 | 12 |
| 320 | 铜弯头外丝三通 |  | dn25 | 个 | 15 |
| 321 | 铜弯头外丝三通 |  | dn32 | 个 | 18 |
| 322 | 铜直接变径内丝 |  | 1寸变6分 | 个 | 6 |
| 323 | 铜直接变径内丝 |  | 1寸变4分 | 个 | 8 |
| 324 | 铜直接变径内丝 |  | 6分变4分 | 个 | 10 |
| 325 | 铜直接变径外丝 |  | 1寸变6分 | 个 | 10 |
| 326 | 铜直接变径外丝 |  | 1寸变4分 | 个 | 8 |
| 327 | 铜直接变径外丝 |  | 6分变4分 | 个 | 8 |
| 328 | 铜堵头 |  | dn15 | 个 | 1.5 |
| 329 | 铜堵头 |  | dn20 | 个 | 2 |
| 330 | 铜堵头 |  | dn25 | 个 | 4 |
| 331 | 铜堵头 |  | dn32 | 个 | 5 |
| 332 | 钢板哈夫节抢修接补漏器 |  | dn15 | 个 | 15 |
| 333 | 钢板哈夫节抢修接补漏器 |  | dn20 | 个 | 22 |
| 334 | 钢板哈夫节抢修接补漏器 |  | dn25 | 个 | 22 |
| 335 | 钢板哈夫节抢修接补漏器 |  | dn32 | 个 | 25 |
| 336 | 钢板哈夫节抢修接补漏器 |  | dn40 | 个 | 35 |
| 337 | 钢板哈夫节抢修接补漏器 |  | dn50 | 个 | 35 |
| 338 | 钢板哈夫节抢修接补漏器 |  | dn63 | 个 | 50 |
| 339 | 钢板哈夫节抢修接补漏器 |  | dn80 | 个 | 55 |
| 340 | 钢板哈夫节抢修接补漏器 |  | dn100 | 个 | 65 |
| 341 | ppr快接 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | PPR dn20 | 个 | 12 |
| 342 | ppr快接 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | PPR dn25 | 个 | 15 |
| 343 | ppr快接 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | PPR dn32 | 个 | 23 |
| 344 | ppr快接 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | PPR dn40 | 个 | 35 |
| 345 | ppr快接 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | PPR dn50 | 个 | 55 |
| 346 | ppr快接 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | PPR dn63 | 个 | 65 |
| 347 | 软密封闸阀 |  | 球墨铸铁（不锈钢阀杆）dn150 | 个 | 360 |
| 348 | 软密封闸阀 |  | 球墨铸铁（不锈钢阀杆）dn200 | 个 | 520 |
| 349 | 软密封闸阀 |  | 球墨铸铁（不锈钢阀杆）dn250 | 个 | 750 |
| 350 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） |  | 不锈钢 dn90 | 个 | 12 |
| 351 | 快开水龙头 |  | 不锈钢（铜芯）4分 | 个 | 18 |
| 352 | 高杆快开水龙头 |  | 不锈钢（铜芯）4分、大于22cm高度 | 个 | 35 |
| 353 | 洗衣机水龙头 |  | 不锈钢（铜芯） | 个 | 18 |
| 354 | 铜体冲水阀 |  | 铜材质 1寸进水 | 个 | 45 |
| 355 | 快开水龙头螺丝 |  | 不锈钢（100颗/包） | 包 | 0.2 |
| 356 | 浴室沐浴花洒 |  | 铝材料 | 个 | 12 |
| 357 | 洗手池下水软管 |  | 拉伸后大于1.2m 32mm | 根 | 12 |
| 358 | 进水软管 |  | 塑料伸缩4分 | 根 | 13 |
| 359 | 热水胶垫 |  | dn15～32(mm) 100个/包 | 包 | 0.2 |
| 360 | 冷水胶垫 |  | dn15～32(mm) 100个/包 | 包 | 0.2 |
| 361 | 防水电工胶布 | 公牛、德力西 | ≥（18MM*10M*0.15MM） | 个 | 3 |
| 362 | 自攻钉 |  | 铁 m3.5*（20mm～50mm） | kg | 12 |
| 363 | 自攻钉 |  | 铁m4*（20mm～50mm） | kg | 12 |
| 364 | 自攻钉 |  | 铁 m5*（30mm～60mm） | kg | 12 |
| 365 | 自攻钉 |  | 铁 m6*（50mm～70mm） | kg | 12 |
| 366 | 六角钻尾螺丝自攻自钻燕尾钉 |  | （φ3.9～6mm）×（25mm～63mm） | kg | 15 |
| 367 | 膨胀螺栓 |  | m6～m14 | kg | 18 |
| 368 | 膨胀螺栓带钩 |  | m6～m14 | kg | 18 |
| 369 | 除锈剂 |  | 200ml | 瓶 | 18 |
| 370 | 滚筒毛刷 |  | 7寸 | 把 | 6 |
| 371 | 滚筒毛刷 |  | 9寸 | 把 | 7 |
| 372 | 油漆毛刷 |  | 2寸 | 把 | 2 |
| 373 | 油漆毛刷 |  | 3寸 | 把 | 3 |
| 374 | 油漆毛刷 |  | 5寸 | 把 | 4 |
| 375 | 除锈钢刷 |  | 钢 | 个 | 5 |
| 376 | 换气扇 | 金羚、tcl、美的、艾美特 | 220v 6寸 | 个 | 65 |
| 377 | 换气扇 | 金羚、tcl、美的、艾美特 | 220v 8寸 | 个 | 70 |
| 378 | 社湾校区15栋学生宿舍门锁 |  | 不锈钢把手，纯铜锁体及锁心 | 把 | 65 |
| 379 | 社湾校区16栋学生宿舍门锁 |  | 不锈钢把手，纯铜锁体及锁心 | 把 | 65 |
| 380 | 官塘校区d1-d4栋学生宿舍门锁 |  | 不锈钢把手，纯铜锁体及锁心 | 把 | 65 |
| 381 | 官塘校区d5-d6栋学生宿舍门锁 |  | 不锈钢把手，纯铜锁体及锁心 | 把 | 65 |
| 382 | 官塘校区d7-d8栋学生宿舍门锁 |  | 不锈钢把手，纯铜锁体及锁心 | 把 | 65 |
| 383 | 铁线 |  | 直径0.5mm | kg | 10 |
| 384 | 铁线 |  | 直径1mm | kg | 10 |
| 385 | 铁线 |  | 直径 1.5mm | kg | 10 |
| 386 | 铁线 |  | 直径2mm | kg | 10 |
| 387 | 铁线 |  | 直径2.5mm | kg | 10 |
| 388 | 铁线 |  | 直径3mm | kg | 10 |
| 389 | 铁线 |  | 直径4mm | kg | 10 |
| 390 | 洗手瓷盆 |  | 长500mm*宽450mm | 个 | 75 |
| 391 | 洗手瓷盆 |  | 长450mm*宽370mm | 个 | 75 |
| 392 | 洗手瓷盆下水器 |  | 金属头 | 个 | 30 |
| 393 | 水表接头（铜） |  | 铜dn15 | 个 | 8 |
| 394 | 水表接头（铜） |  | 铜dn20 | 个 | 10 |
| 395 | 铸铁丝扣截止阀 |  | dn15 | 个 | 12 |
| 396 | 铸铁丝扣截止阀 |  | dn20 | 个 | 15 |
| 397 | 铸铁丝扣截止阀 |  | dn25 | 个 | 20 |
| 398 | 铸铁丝扣截止阀 |  | dn32 | 个 | 28 |
| 399 | 铸铁丝扣截止阀 |  | dn40 | 个 | 40 |
| 400 | 铸铁丝扣截止阀 |  | dn50 | 个 | 50 |
| 401 | 铸铁丝扣截止阀阀芯 |  | dn15 | 个 | 15 |
| 402 | 铸铁丝扣截止阀阀芯 |  | dn20 | 个 | 18 |
| 403 | 铸铁丝扣截止阀阀芯 |  | dn25 | 个 | 20 |
| 404 | 铸铁丝扣截止阀阀芯 |  | dn32 | 个 | 25 |
| 405 | LED美白筒灯 |  | 100*33mm 4W | 个 | 12 |
| 406 | 玻璃套管 |  | 14# | 根 | 1.8 |
| 407 | 工业排气扇 |  | 41x41（220v) | 个 | 65 |
| 408 | 小便器电池盒 |  | 6v | 个 | 10 |
| 409 | 油压铰链（柜子门用） |  | 不锈钢 | 个 | 10 |
| 410 | 园筒灯 |  | 直径10cm | 个 | 18 |
| 411 | 排水沟盖 |  | 450x750 | 个 | 230 |
| 412 | 液体生料带 |  | 50ml | 瓶 | 15 |
| 413 | 玻璃窗推玻轮 |  | 直径5cm | 个 | 4 |
| 414 | 小便器延时冲水阀手按式 |  | 锌合金材质 | 个 | 25 |
| 415 | 小便器延时冲水阀手按式 |  | 黄铜材质 | 个 | 45 |
| 416 | 消防水阀 |  | 口径65mm | 个 | 25 |
| 417 | 麻线 |  | 水管密封用 | kg | 20 |
| 418 | 普通外装门锁 |  | 纯铜锁心（115*85*27） | 把 | 65 |
| 419 | 球阀 |  | dn40 | 个 | 40 |
| 420 | 水表活接头 |  | dn40 | 个 | 45 |
| 421 | 洗手池盆 |  | 43x35cm | 个 | 85 |
| 422 | 窗把手 |  | 90mm | 个 | 3 |
| 423 | 玻璃套管 |  | 15*500mm | 根 | 2 |
| 424 | 普通路灯灯头 |  | 220v | 个 | 4 |
| 425 | 蓄电池电池铜接头 |  | 铜材质12V（100a）适用 | 个 | 5 |
| 426 | 门把手 |  | 总长118cm 孔距80cm | 对 | 45 |
| 427 | 圆筒安全护栏 |  | 钢管 长45cm直径11cm | 个 | 45 |
| 428 | 泡沫填缝剂 |  | 750ml | 瓶 | 12 |
| 429 | 63热熔接头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn63 | 个 | 20 |
| 430 | 50热熔接头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | dn50 | 个 | 20 |
| 431 | 推玻玻璃窗胶条 |  | 1m | 根 | 3 |
| 432 | 玻璃窗滚轮 |  | 5x3.8cm | 个 | 3 |
| 433 | 户外庭院灯 |  | 300cm高（灯杆直径大于7.6cm,灯杆壁厚大于1.5mm) | 套 | 320 |
| 434 | 户外庭院灯罩 |  | 底口63（可做户外庭院灯配套使用） | 个 | 80 |
| 435 | 铝铆钉开口型圆头抽芯铆钉 |  | m2*4 | kg | 15 |
| 436 | 铝铆钉开口型圆头抽芯铆钉 |  | m2*10 | kg | 15 |
| 437 | 铝铆钉开口型圆头抽芯铆钉 |  | m3*16 | kg | 15 |
| 438 | 铝铆钉开口型圆头抽芯铆钉 |  | m3*20 | kg | 15 |
| 439 | 铝铆钉开口型圆头抽芯铆钉 |  | m4*25 | kg | 15 |
| 440 | 铝铆钉开口型圆头抽芯铆钉 |  | m5*50 | kg | 15 |
| 441 | 热水器混水阀 |  | 黄铜材质 | 个 | 65 |
| 442 | 抽屉手柄 |  | 10cm(铝材质） | 个 | 8 |
| 443 | 门扣 |  | 2寸（不锈钢） | 个 | 3 |
| 444 | 门扣 |  | 3寸（不锈钢） | 个 | 4 |
| 445 | 门扣 |  | 4寸（不锈钢） | 个 | 6 |
| 446 | 门扣 |  | 5寸（不锈钢） | 个 | 7 |
| 447 | 膨胀胶塞 |  | m6*25 500个/盒 | 盒 | 7 |
| 448 | 膨胀胶塞 |  | m8*40 500颗/盒 | 盒 | 8 |
| 449 | 膨胀胶塞 |  | m10*48 500颗/盒 | 盒 | 9 |
| 450 | 天那水 |  | 500ml | 瓶 | 5 |
| 451 | 地漏 |  | 10cm（不锈钢） | 个 | 15 |
| 452 | 不锈钢墙上置物架（两层） |  | 400mm*150mm | 个 | 65 |
| 453 | 不锈钢洗手盆/配不锈钢支架 |  | 450mm*380mm | 套 | 75 |
| 454 | 自喷漆 |  | 450ml | 瓶 | 7 |
| 455 | 磨砂亚克力板（用于吊顶灯罩板） |  | 亚克力板 厚度3mm | ㎡ | 16 |
| 456 | 通用卫生间门把手 |  | 不锈钢材质 | 个 | 28 |
| 457 | 水箱上水阀（维修更换用） | （WDI威迪亚、潜水艇、绿联） | 通用型（20.5-33）可调 | 个 | 25 |
| 458 | 开水机不锈钢波纹管 |  | dn15 2.5m | 根 | 25 |
| 459 | 开水机不锈钢波纹管 |  | dn20 2.5m | 根 | 25 |
| 460 | 开水机不锈钢波纹管 |  | dn25 2.5m | 根 | 25 |
| 461 | 宿舍大门方芯锁体 |  | 240-225-24-60-68-90-175 | 个 | 46 |
| 462 | 宿舍大门方芯门把手 |  | （235-110-68mm）（65-275mm） | 套 | 45 |
| 463 | 缝纫机小瓶装机油 |  | 18ml | 个 | 3 |
| 464 | 电线连接器二2位多功能快速接线 |  | 2位 | 个 | 1 |
| 465 | t8消防应急LED灯管 |  | 1.2m | 根 | 35 |
| 466 | 消防声光报警器 |  | 红色报警 | 盏 | 55 |
| 467 | 水表接头 |  | dn15 | 个 | 8 |
| 468 | 全自动一体化感应小便电磁阀控制器1 |  | 交直流都可工作、黄铜电磁阀、带感应面板、带变压器 | 个 | 150 |
| 469 | 全自动一体化感应小便电磁阀控制器2 |  | 直流供电、黄铜电磁阀、带感应面板、带变压器 | 个 | 150 |
| 470 | 卫生间通用门锁 |  | 不锈钢或铝制把手 | 套 | 15 |
| 471 | 卫生间通用门锁锁芯 30mm |  | 金属锁体 | 个 | 15 |
| 472 | 卫生间通用门锁把手 |  | 不锈钢或铝制把手 | 付 | 10 |
| 473 | 玻璃门把手（不锈钢） |  | 300mm | 个 | 38 |
| 474 | 玻璃门把手（不锈钢） |  | 400mm | 个 | 46 |
| 475 | 玻璃门把手（不锈钢） |  | 500mm | 个 | 55 |
| 476 | 玻璃门把手（不锈钢） |  | 600mm | 个 | 55 |
| 477 | 玻璃门把手（不锈钢） |  | 700mm | 个 | 55 |
| 478 | 玻璃门把手（不锈钢） |  | 800mm | 个 | 55 |
| 479 | 玻璃门把手（不锈钢） |  | 1000mm | 个 | 65 |
| 480 | 地漏盖(不锈钢） |  | 50mm | 个 | 10 |
| 481 | 陶瓷蹲坑破洞修补剂 |  | 200g | 个 | 32 |
| 482 | 马桶盖 |  | 通用型 | 个 | 35 |
| 483 | 防盗门房门大门合页 |  | 5寸 | 个 | 10 |
| 484 | 久岸复合树脂盖板 |  | 300*300mm | 个 | 30 |
| 485 | 久岸复合树脂盖板 |  | 400*400mm | 个 | 38 |
| 486 | 久岸复合树脂盖板 |  | 500*500mm | 个 | 95 |
| 487 | 久岸复合树脂盖板 |  | 600*600mm | 个 | 120 |
| 488 | 久岸复合树脂盖板 |  | 700*700mm | 个 | 140 |
| 489 | 久岸复合树脂盖板 |  | 800*800mm | 个 | 150 |
| 490 | 树脂复合圆型井盖沙井盖(含底座） |  | 500mm*40mm | 个 | 115 |
| 491 | 树脂复合圆型井盖沙井盖(含底座） |  | 600mm*40mm | 个 | 130 |
| 492 | 树脂复合圆型井盖沙井盖(含底座） |  | 700mm*40mm | 个 | 155 |
| 493 | 井盖圆形球墨铸铁盖板 |  | 500mm*600mm(b125) | 个 | 195 |
| 494 | 井盖圆形球墨铸铁盖板 |  | 500mm*700mm（b125) | 个 | 230 |
| 495 | 井盖圆形球墨铸铁盖板 |  | 500mm*800mm(b125) | 个 | 265 |
| 496 | 铸铁水沟盖板（带孔） |  | 500mm×500mm（b125) | 个 | 95 |
| 497 | 铸铁水沟盖板（带孔） |  | 450×750mm（b125) | 个 | 135 |
| 498 | 铸铁水沟盖板（带孔） |  | 400×600mm（b125) | 个 | 95 |
| 499 | 铸铁水沟盖板（带孔） |  | 400×500mm（b125) | 个 | 75 |
| 500 | 铸铁水沟盖板（带孔） |  | 350×500mm（b125) | 个 | 80 |
| 501 | 铸铁水沟盖板（带孔） |  | 300×500mm（b125) | 个 | 80 |
| 502 | 铸铁水沟盖板（带孔） |  | 250×500mm（b125) | 个 | 55 |
| 503 | 铸铁水沟盖板（带孔） |  | 200×500mm（b125) | 个 | 55 |
| 504 | 铸铁水沟盖板（带座带孔） |  | 450×750mm（b125) | 个 | 150 |
| 505 | 铸铁水沟盖板（带座带孔） |  | 400×600mm（b125) | 个 | 65 |
| 506 | 铸铁水沟盖板（带座带孔） |  | 380×680mm（b125) | 个 | 130 |
| 507 | 铸铁水沟盖板（带座带孔） |  | 300×500mm（b125) | 个 | 120 |
| 508 | 铸铁水沟盖板（带座带孔） |  | 400×700mm（b125) | 个 | 100 |
| 509 | 免漆板 |  | 1200mm×2400mm*5mm | 个 | 205 |
| 510 | 免漆板 |  | 1200mm×2400mm*10mm | 个 | 260 |
| 511 | 免漆板 |  | 1200mm×2400mm*20mm | 个 | 280 |
| 512 | 电动伸缩门铁轮 |  | 12*70*90(mm) | 个 | 28 |
| 513 | 电动伸缩门铁轮 |  | 12*60*80(mm) | 个 | 28 |
| 514 | 电动伸缩门铁轮 |  | 15*70*90(mm) | 个 | 28 |
| 515 | 电动伸缩门铁轮 |  | 15*60*80(mm) | 个 | 28 |
| 516 | 电动伸缩门橡胶轮 |  | 12×90-100(mm) | 个 | 30 |
| 517 | 电动伸缩门橡胶轮 |  | 15×90-100(mm) | 个 | 30 |
| 518 | 电动伸缩门橡胶轮 |  | 12×100-125(mm) | 个 | 30 |
| 519 | 电动伸缩门橡胶轮 |  | 15×100-125(mm) | 个 | 30 |
| 520 | 两插插头 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 220v 10a | 个 | 3 |
| 521 | 三插插头 | 公牛、正泰、德力西、欧普 | 220v 10a | 个 | 5 |
| 522 | 花线 | 桂林国际电缆总厂 | 2.5平方 | 米 | 4.5 |
| 523 | 通用挂锁（配通用钥匙） |  | 40×62×7（mm) | 把 | 8 |
| 524 | 户外围墙、门柱亚克力球形灯罩 |  | 250×300（mm) | 个 | 30 |
| 525 | 带孔橡胶法兰垫片(配不锈钢螺杆螺帽） |  | dn80 | 个 | 6 |
| 526 | 带孔橡胶法兰垫片(配不锈钢螺杆螺帽） |  | dn100 | 个 | 7 |
| 527 | 带孔橡胶法兰垫片(配不锈钢螺杆螺帽） |  | dn150 | 个 | 8 |
| 528 | 水表 |  | 铸铁(黄铜接口）dn32 | 个 | 95 |
| 529 | 水表 |  | 铸铁(黄铜接口）dn40 | 个 | 135 |
| 530 | 宿舍顶喷淋浴莲蓬头（塑料） |  | 90×80×20（mm)4分接口(可转头） | 个 | 7 |
| 531 | 塑钢门窗滑轮玻璃移门轮子 |  | 88型平轮（2轮） | 个 | 5 |
| 532 | 塑钢门窗滑轮玻璃移门轮子 |  | 88型凹轮（2轮） | 个 | 5 |
| 533 | 塑钢门窗滑轮玻璃移门轮子 |  | 77型平轮（2轮） | 个 | 5 |
| 534 | 塑钢门窗滑轮玻璃移门轮子 |  | 77型凹轮（2轮） | 个 | 5 |
| 535 | 塑钢门窗滑轮玻璃移门轮子 |  | 88型平轮（4轮） | 个 | 5 |
| 536 | 塑钢门窗滑轮玻璃移门轮子 |  | 88型凹轮（4轮） | 个 | 5 |
| 537 | 塑钢门窗滑轮玻璃移门轮子 |  | 77型平轮（4轮） | 个 | 5 |
| 538 | 塑钢门窗滑轮玻璃移门轮子 |  | 77型凹轮（4轮） | 个 | 5 |
| 539 | 办公桌抽屉锁柜子锁三联锁 |  | 19mm锁心 | 个 | 5 |
| 540 | 办公桌抽屉锁柜子锁三联锁 |  | 16mm锁心 | 个 | 5 |
| 541 | 文件柜铁皮柜子锁芯转舌锁 |  | 103-20（开孔18mm) | 个 | 7 |
| 542 | 文件柜铁皮柜子锁芯转舌锁 |  | 103-25（开孔18mm) | 个 | 7 |
| 543 | 文件柜铁皮柜子锁芯转舌锁 |  | 103-30（开孔18mm) | 个 | 7 |
| 544 | 文件柜铁皮柜子锁芯转舌锁 |  | 103-40（开孔18mm) | 个 | 7 |
| 545 | 抽屉锁柜子锁柜门锁 |  | 16×35（mm) | 个 | 5 |
| 546 | 抽屉锁柜子锁柜门锁 |  | 19×40(mm) | 个 | 5 |
| 547 | 小便感应器面板 |  | 6v工作电压（带手动按键功能） | 个 | 260 |
| 548 | 疏散指示灯 |  | 国标向左/向右/双向 | 个 | 25 |
| 549 | 安全出口指示灯 |  | 国标向左/向右/双向 | 个 | 25 |
| 550 | 时控开关 | 正泰、德力西 | 电子式30A | 个 | 45 |
| 551 | 浴室花洒座 |  | 铝材料 | 个 | 8 |
| 552 | 蹲便器 |  | 陶瓷 520*420*190 | 个 | 48 |
| 553 | 蹲便器 |  | 陶瓷 520*420*220 | 个 | 48 |
| 554 | 蹲便器 |  | 陶瓷 520*420*280 | 个 | 48 |
| 555 | 厕所冲水箱 | 联塑、toto、箭牌 | 塑料手按式 | 个 | 105 |
| 556 | 立式快开水龙头 |  | 不锈钢（铜芯）4分22cm高 | 个 | 35 |
| 557 | 铜体冲水阀 |  | 铜材质 6分进水 | 个 | 45 |
| 558 | 冷热立式快开水龙头 |  | 不锈钢（铜芯）15cm高 | 个 | 65 |
| 559 | 快开水龙头手柄 |  | 合金材料 | 个 | 3 |
| 560 | 明装空开盒 |  | 2回路 abs阻燃材料 | 个 | 8 |
| 561 | 明装空开盒 | 正泰、德力西 | 4回路 abs阻燃材料 | 个 | 12 |
| 562 | 明装空开盒 | 正泰、德力西 | 6回路 abs阻燃材料 | 个 | 16 |
| 563 | 明装空开盒 | 正泰、德力西 | 9回路 abs阻燃材料 | 个 | 23 |
| 564 | 明装空开盒 | 正泰、德力西 | 13回路 abs阻燃材料 | 个 | 30 |
| 565 | 明装空开盒 | 正泰、德力西 | 16回路 abs阻燃材料 | 个 | 42 |
| 566 | 明装空开盒 | 正泰、德力西 | 20回路 abs阻燃材料 | 个 | 58 |
| 567 | 明装空开盒 | 正泰、德力西 | 26回路 abs阻燃材料 | 个 | 80 |
| 568 | 明装空开盒 | 正泰、德力西 | 32回路 abs阻燃材料 | 个 | 125 |
| 569 | 明装空开盒 | 正泰、德力西 | 40回路 abs阻燃材料 | 个 | 135 |
| 570 | 暗装空开盒 |  | 2回路 abs阻燃材料 | 个 | 8 |
| 571 | 暗装空开盒 | 正泰、德力西 | 4回路 abs阻燃材料 | 个 | 12 |
| 572 | 暗装空开盒 | 正泰、德力西 | 6回路 abs阻燃材料 | 个 | 16 |
| 573 | 暗装空开盒 | 正泰、德力西 | 9回路 abs阻燃材料 | 个 | 23 |
| 574 | 暗装空开盒 | 正泰、德力西 | 13回路 abs阻燃材料 | 个 | 30 |
| 575 | 暗装空开盒 | 正泰、德力西 | 16回路 abs阻燃材料 | 个 | 42 |
| 576 | 暗装空开盒 | 正泰、德力西 | 20回路 abs阻燃材料 | 个 | 58 |
| 577 | 暗装空开盒 | 正泰、德力西 | 26回路 abs阻燃材料 | 个 | 80 |
| 578 | 暗装空开盒 | 正泰、德力西 | 32回路 abs阻燃材料 | 个 | 115 |
| 579 | 暗装空开盒 | 正泰、德力西 | 40回路 abs阻燃材料 | 个 | 125 |
| 580 | pvc明装线槽 |  | 20mm×10mm | 米 | 1.5 |
| 581 | pvc明装线槽 |  | 24mm×14mm | 米 | 1.8 |
| 582 | pvc明装线槽 |  | 30mm×15mm | 米 | 2 |
| 583 | pvc明装线槽 |  | 40mm×20mm | 米 | 2.5 |
| 584 | pvc明装线槽 |  | 60mm×25mm | 米 | 4 |
| 585 | pvc明装线槽 |  | 90mm×30mm | 米 | 8.5 |
| 586 | 阴弯 |  | 20mm×10mm | 个 | 0.5 |
| 587 | 阳弯 |  | 20mm×10mm | 个 | 0.5 |
| 588 | 平弯 |  | 20mm×10mm | 个 | 0.5 |
| 589 | 三通 |  | 20mm×10mm | 个 | 0.5 |
| 590 | 堵头 |  | 20mm×10mm | 个 | 0.5 |
| 591 | 阴弯 |  | 24mm×14mm | 个 | 0.5 |
| 592 | 阳弯 |  | 24mm×14mm | 个 | 0.5 |
| 593 | 平弯 |  | 24mm×14mm | 个 | 0.5 |
| 594 | 三通 |  | 24mm×14mm | 个 | 0.5 |
| 595 | 堵头 |  | 24mm×14mm | 个 | 0.5 |
| 596 | 阴弯 |  | 30mm×15mm | 个 | 0.5 |
| 597 | 阳弯 |  | 30mm×15mm | 个 | 0.5 |
| 598 | 平弯 |  | 30mm×15mm | 个 | 0.5 |
| 599 | 三通 |  | 30mm×15mm | 个 | 0.5 |
| 600 | 堵头 |  | 30mm×15mm | 个 | 0.5 |
| 601 | 阴弯 |  | 40mm×20mm | 个 | 0.5 |
| 602 | 阳弯 |  | 40mm×20mm | 个 | 0.5 |
| 603 | 平弯 |  | 40mm×20mm | 个 | 0.5 |
| 604 | 三通 |  | 40mm×20mm | 个 | 0.5 |
| 605 | 堵头 |  | 40mm×20mm | 个 | 0.5 |
| 606 | 阴弯 |  | 60mm×25mm | 个 | 0.5 |
| 607 | 阳弯 |  | 60mm×25mm | 个 | 0.5 |
| 608 | 平弯 |  | 60mm×25mm | 个 | 0.5 |
| 609 | 三通 |  | 60mm×25mm | 个 | 0.5 |
| 610 | 堵头 |  | 60mm×25mm | 个 | 0.5 |
| 611 | 阴弯 |  | 90mm×30mm | 个 | 0.5 |
| 612 | 阳弯 |  | 90mm×30mm | 个 | 0.5 |
| 613 | 平弯 |  | 90mm×30mm | 个 | 0.5 |
| 614 | 三通 |  | 90mm×30mm | 个 | 0.5 |
| 615 | 堵头 |  | 90mm×30mm | 个 | 0.5 |
| 616 | 楼顶扇 |  | 金羚FD-40C吸顶扇 | 台 | 180 |
| 617 | 电工胶布 |  | ≥（0.13mm（厚度）X18mm（宽度）X10m（长度）） | 卷 | 3 |
| 618 | 三角阀 |  | 304不锈钢 | 个 | 15 |
| 619 | 强弱电房通用通开锁芯 |  | 铜芯 | 套 | 8 |
| 620 | 六分螺帽 |  | 反牙混水阀水龙头六分螺母 | 颗 | 1 |
| 621 | 7字角铁 |  | 孔距26 孔径4.5 尺寸70*70*15*1 | 个 | 1 |
| 622 | 挂链式工矿灯（led) | 上海亚明、飞利浦 | 功率150w 电压220v 铝壳 | 盏 | 86 |
| 623 | 挂链式工矿灯（led) | 上海亚明、飞利浦 | 功率200w 电压220v 铝壳 | 盏 | 102 |
| 624 | 挂链式工矿灯（led) | 上海亚明、飞利浦 | 功率300w 电压220v 铝壳 | 盏 | 160 |
| 625 | 挂链式工矿灯（led) | 上海亚明、飞利浦 | 功率400w 电压220v 铝壳 | 盏 | 215 |
| 626 | LED路灯头 | 上海亚明、飞利浦(新星\火炬\飞机) | 功率60w 电压220v | 盏 | 186 |
| 627 | LED路灯头 | 上海亚明、飞利浦(新星\火炬\飞机) | 功率120w 电压220v | 盏 | 225 |
| 628 | LED灯带 |  | 功率/每米 6w/m 暖光 | 米 | 8 |
| 629 | 空气开关 | 正泰、德力西 | 1P 16A | 个 | 7 |
| 630 | 空气开关 | 正泰、德力西 | 1P 100A | 个 | 15 |
| 631 | 空气开关 | 正泰、德力西 | 2P 16A | 个 | 15 |
| 632 | 空气开关 | 正泰、德力西 | 2P 100A | 个 | 38 |
| 633 | 空气开关 | 正泰、德力西 | 3P 16A | 个 | 23 |
| 634 | 空气开关 | 正泰、德力西 | 4P 16A | 个 | 25 |
| 635 | 空气开关 | 正泰、德力西 | 4P 100A | 个 | 78 |
| 636 | 空气开关 | 正泰、德力西 | 4P 200A | 个 | 160 |
| 637 | NM1塑壳断路器开关 | 正泰、德力西 | 3P 32a | 个 | 80 |
| 638 | NM1塑壳断路器开关 | 正泰、德力西 | 3P 63a | 个 | 80 |
| 639 | NM1塑壳断路器开关 | 正泰、德力西 | 3P 100a | 个 | 95 |
| 640 | NM1塑壳断路器开关 | 正泰、德力西 | 3P 200a | 个 | 155 |
| 641 | NM1塑壳断路器开关 | 正泰、德力西 | 4P 63a | 个 | 135 |
| 642 | NM1塑壳断路器开关 | 正泰、德力西 | 4P 100a | 个 | 175 |
| 643 | NM1塑壳断路器开关 | 正泰、德力西 | 4P 200a | 个 | 235 |
| 644 | 带漏保空气开关 | 正泰、德力西 | 1P+n 16A | 个 | 25 |
| 645 | 带漏保空气开关 | 正泰、德力西 | 1P+n 32A | 个 | 25 |
| 646 | 带漏保空气开关 | 正泰、德力西 | 1P+n 63A | 个 | 30 |
| 647 | 带漏保空气开关 | 正泰、德力西 | 1P+n 100A | 个 | 50 |
| 648 | 带漏保空气开关 | 正泰、德力西 | 2P 16A | 个 | 30 |
| 649 | 带漏保空气开关 | 正泰、德力西 | 2P 32A | 个 | 30 |
| 650 | 带漏保空气开关 | 正泰、德力西 | 2P 63A | 个 | 35 |
| 651 | 带漏保空气开关 | 正泰、德力西 | 2P 100A | 个 | 65 |
| 652 | 带漏保空气开关 | 正泰、德力西 | 3P+n 16A | 个 | 40 |
| 653 | 带漏保空气开关 | 正泰、德力西 | 3P+n 32A | 个 | 40 |
| 654 | 带漏保空气开关 | 正泰、德力西 | 3P+n 63A | 个 | 40 |
| 655 | 带漏保空气开关 | 正泰、德力西 | 3P+n 100A | 个 | 95 |
| 656 | 带漏保空气开关 | 正泰、德力西 | 4P 16A | 个 | 58 |
| 657 | 带漏保空气开关 | 正泰、德力西 | 4P 32A | 个 | 58 |
| 658 | 带漏保空气开关响应 | 正泰、德力西 | 4P 63A | 个 | 60 |
| 659 | 带漏保空气开关 | 正泰、德力西 | 4P 100A | 个 | 125 |
| 660 | 吸顶灯灯芯带磁铁吸脚 | fsl | 功率6w 电压220v 白光 | 个 | 15 |
| 661 | 吸顶灯灯芯带磁铁吸脚 | fsl | 功率12w 电压220v白光 | 个 | 20 |
| 662 | 吸顶灯灯芯带磁铁吸脚 | fsl | 功率18w 电压220v白光 | 个 | 20 |
| 663 | 吸顶灯灯芯带磁铁吸脚 | fsl | 功率24w 电压220v白光 | 个 | 25 |
| 664 | 吸顶灯灯芯带磁铁吸脚 | fsl | 功率36w 电压220v白光 | 个 | 45 |
| 665 | 灯底座 |  | 接口e27 电压220v有螺孔钉墙 | 个 | 3 |
| 666 | 螺口吊装灯头 |  | 接口e27 电压220v | 个 | 3 |
| 667 | 南孚电池 |  | 1.5v 7号 | 颗 | 2.5 |
| 668 | 南孚电池 |  | 1.5v 5号 | 颗 | 2.5 |
| 669 | 吊扇电容 |  | 400v 1.5UF | 个 | 2.5 |
| 670 | 吊扇电容 |  | 400v 2UF | 个 | 2.5 |
| 671 | 吊扇电容 |  | 400v 2.5UF | 个 | 2.5 |
| 672 | 电度表（计数器显示） | 正泰、德力西 | 单相 220v 40A | 块 | 65 |
| 673 | 电度表（计数器显示） | 正泰、德力西 | 单相220v 80A | 块 | 75 |
| 674 | 电度表（计数器显示） | 正泰、德力西 | 单相220v 100A | 块 | 85 |
| 675 | 电度表（计数器显示） | 正泰、德力西 | 三相380v 40A | 块 | 150 |
| 676 | 电度表（计数器显示） | 正泰、德力西 | 三相380v 80A | 块 | 160 |
| 677 | 电度表（计数器显示） | 正泰、德力西 | 三相380v 100A | 块 | 180 |
| 678 | 地线槽（带沾地胶） |  | PVC防踩 明装木纹地面线槽半圆线槽弧形耐踩地槽地板压线槽 3号 | 米 | 8 |
| 679 | 地线槽（带沾地胶） |  | PVC防踩 明装木纹地面线槽半圆线槽弧形耐踩地槽地板压线槽 5号 | 米 | 12 |
| 680 | 地线槽（带沾地胶） |  | PVC防踩 明装木纹地面线槽半圆线槽弧形耐踩地槽地板压线槽 7号 | 米 | 15 |
| 681 | 换气扇 | 金羚、tcl、美的、艾美特 | 220v 10寸 | 个 | 75 |
| 682 | 换气扇 | 金羚、tcl、美的、艾美特 | 220v 12寸 | 个 | 89 |
| 683 | 吊扇调速器 | 金羚、tcl、美的、艾美特 | 220v 电子无极调速 | 个 | 25 |
| 684 | 壁扇 | 金羚、tcl、美的、艾美特 | 机械式控制 16寸 | 台 | 135 |
| 685 | 吊扇 | 金羚、tcl、美的、艾美特 | 机械式控制（铁扇叶）1200mm | 台 | 120 |
| 686 | 免维护蓄电池 | 骆驼 | 12v100a | 个 | 650 |
| 687 | ppr水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 4分管 | 米 | 5 |
| 688 | ppr水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 6分管 | 米 | 7 |
| 689 | ppr水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 1.2寸管 | 米 | 10 |
| 690 | ppr水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 1.5寸管 | 米 | 13 |
| 691 | ppr水管快插球阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 4分 | 个 | 10 |
| 692 | ppr水管快插球阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 6分 | 个 | 18 |
| 693 | ppr水管快插球阀 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 1寸 | 个 | 23 |
| 694 | 高压软管 |  | 不锈钢0.8m 4分 | 根 | 12 |
| 695 | 高压软管 |  | 不锈钢1m 4分 | 根 | 12 |
| 696 | 高压软管 |  | 不锈钢1.2m 4分 | 根 | 12 |
| 697 | 牛筋水管软管PVC |  | 4分 | 米 | 3 |
| 698 | 牛筋水管软管PVC |  | 6分 | 米 | 5 |
| 699 | 铝塑管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 4分 | 米 | 4 |
| 700 | 铝塑管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 6分 | 米 | 6.5 |
| 701 | 铝塑管外丝直通 |  | 全铜 4分 | 个 | 10 |
| 702 | 铝塑管外丝弯头 |  | 全铜 4分 | 个 | 12 |
| 703 | 铝塑管外丝三通 |  | 全铜 4分 | 个 | 13 |
| 704 | 铝塑管内丝直通 |  | 全铜 4分 | 个 | 10 |
| 705 | 铝塑管内丝弯头 |  | 全铜 4分 | 个 | 10 |
| 706 | 铝塑管内丝三通 |  | 全铜4分 | 个 | 12 |
| 707 | 铝塑管等径直通 |  | 全铜4分 | 个 | 12 |
| 708 | 铝塑管等径弯头 |  | 全铜4分 | 个 | 6 |
| 709 | 铝塑管等径三通 |  | 全铜4分 | 个 | 16 |
| 710 | 铝塑管带座弯头 |  | 全铜4分 | 个 | 15 |
| 711 | 等径铝塑阀 |  | 全铜4分 | 个 | 25 |
| 712 | 内丝铝塑阀 |  | 全铜4分 | 个 | 33 |
| 713 | 外丝铝塑阀 |  | 全铜4分 | 个 | 33 |
| 714 | 铝塑管外丝直通 |  | 全铜6分 | 个 | 12 |
| 715 | 铝塑管外丝弯头 |  | 全铜6分 | 个 | 13 |
| 716 | 铝塑管外丝三通 |  | 全铜6分 | 个 | 15 |
| 717 | 铝塑管内丝直通 |  | 全铜6分 | 个 | 12 |
| 718 | 铝塑管内丝弯头 |  | 全铜6分 | 个 | 13 |
| 719 | 铝塑管内丝三通 |  | 全铜6分 | 个 | 16 |
| 720 | 铝塑管等径直通 |  | 全铜6分 | 个 | 13 |
| 721 | 铝塑管等径弯头 |  | 全铜6分 | 个 | 12 |
| 722 | 铝塑管等径三通 |  | 全铜6分 | 个 | 13 |
| 723 | 铝塑管带座弯头 |  | 全铜6分 | 个 | 16 |
| 724 | 等径铝塑阀 |  | 全铜6分 | 个 | 30 |
| 725 | 内丝铝塑阀 |  | 全铜6分 | 个 | 36 |
| 726 | 外丝铝塑阀 |  | 全铜6分 | 个 | 36 |
| 727 | PVC 带检修口存水弯 |  | PVC 50mm | 个 | 8 |
| 728 | PVC 带检修口存水弯 |  | PVC 110mm | 个 | 12 |
| 729 | PVC 带检修口存水弯 |  | PVC 160mm | 个 | 20 |
| 730 | 水表 |  | 铸铁(黄铜接口）4分 | 个 | 35 |
| 731 | 水表 |  | 铸铁(黄铜接口）6分 | 个 | 45 |
| 732 | 水表 |  | 铸铁(黄铜接口）1寸 | 个 | 65 |
| 733 | 面盆下水器 |  | 金属60mm*32mm*210mm | 个 | 20 |
| 734 | 面盆下水器连接管 |  | 塑料32mm*拉伸800mm | 根 | 10 |
| 735 | 面盆下水器连接管 |  | 塑料32mm 拉伸后长度大于1.2m | 根 | 12 |
| 736 | 铝塑管水阀 |  | 铝材料16 | 个 | 20 |
| 737 | PVC水阀 |  | PVC20 | 个 | 5 |
| 738 | 进水阀 |  | 全铜25 | 个 | 25 |
| 739 | 冷水阀 |  | 铜芯15 | 个 | 18 |
| 740 | 铜闸阀 |  | 黄铜15 | 个 | 25 |
| 741 | 铜闸阀 |  | 黄铜20 | 个 | 28 |
| 742 | 三角阀 |  | 不锈钢4分 | 个 | 15 |
| 743 | 三角阀 |  | 不锈钢6分 | 个 | 20 |
| 744 | 软密封闸阀 |  | 铸钢（铜芯）dn40 | 个 | 40 |
| 745 | 软密封闸阀 |  | 铸钢（铜芯）dn50 | 个 | 55 |
| 746 | 软密封闸阀 |  | 铸钢（铜芯）dn65 | 个 | 75 |
| 747 | 软密封闸阀 |  | 铸钢（铜芯）dn80 | 个 | 110 |
| 748 | 软密封闸阀 |  | 铸钢（铜芯）dn100 | 个 | 165 |
| 749 | 液压浮球阀 |  | 黄铜（不锈钢浮球）dn32 | 个 | 78 |
| 750 | 液压浮球阀 |  | 黄铜（不锈钢浮球）dn50 | 个 | 85 |
| 751 | 液压浮球阀 |  | 黄铜（不锈钢浮球）dn65 | 个 | 150 |
| 752 | 液压浮球阀 |  | 黄铜（不锈钢浮球）dn80 | 个 | 230 |
| 753 | 液压浮球阀 |  | 黄铜（不锈钢浮球）dn100 | 个 | 435 |
| 754 | 球阀 |  | 铜4分 | 个 | 12 |
| 755 | 球阀 |  | 铜6分 | 个 | 18 |
| 756 | 球阀 |  | 铜1寸 | 个 | 28 |
| 757 | 排污沼粪专用切割泵 |  | 380v4kw 口径80mm wq40-20-4 | 台 | 2300 |
| 758 | 污水潜水泵 |  | 不锈钢（扬程大于8米）370w | 台 | 700 |
| 759 | 污水潜水泵 |  | 不锈钢（扬程大于8米）550w | 台 | 750 |
| 760 | 污水潜水泵 |  | 不锈钢（扬程大于8米）750w | 台 | 850 |
| 761 | 浮球液位控制器（水箱电缆式浮球液位开关） |  | 电缆铜芯线3米 | 根 | 55 |
| 762 | 绿化喷头 |  | 金属材质旋转喷头4分 | 个 | 25 |
| 763 | 通用快开水龙头阀芯 |  | 全铜铜带卡簧4分 | 个 | 4 |
| 764 | 铜大体冲洗阀 |  | 铜材质 大 | 个 | 65 |
| 765 | 铜大体冲洗阀 |  | 铜材质 中 | 个 | 50 |
| 766 | 铜大体冲洗阀 |  | 铜材质 小 | 个 | 35 |
| 767 | 铁水管直通 |  | 铁材质（内牙）4分 | 个 | 1.5 |
| 768 | 铁水管弯头 |  | 铁材质（内牙）4分 | 个 | 2 |
| 769 | 铁水管三通 |  | 铁材质（内牙）4分 | 个 | 3 |
| 770 | 铜直接 |  | 铜材质（内牙）4分 | 个 | 5 |
| 771 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn20 | 个 | 35 |
| 772 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn25 | 个 | 38 |
| 773 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn32 | 个 | 40 |
| 774 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn40 | 个 | 45 |
| 775 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn50 | 个 | 60 |
| 776 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn65 | 个 | 70 |
| 777 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn80 | 个 | 80 |
| 778 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn100 | 个 | 110 |
| 779 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn125 | 个 | 135 |
| 780 | 连接卡哈带双节单夫修补抱堵漏箍压修复快速管道 |  | 不锈钢dn150 | 个 | 165 |
| 781 | 镀锌水管 |  | 3米dn15 | 根 | 21 |
| 782 | 镀锌水管 |  | 3米dn20 | 根 | 25 |
| 783 | 镀锌水管 |  | 3米dn25 | 根 | 28 |
| 784 | 镀锌水管 |  | 3米dn32 | 根 | 35 |
| 785 | 镀锌水管 |  | 3米dn40 | 根 | 50 |
| 786 | 镀锌水管 |  | 3米dn50 | 根 | 55 |
| 787 | Pvc 排水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | Pvc dn75 | 个 | 30 |
| 788 | Pvc 排水管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | Pvc dn110 | 个 | 45 |
| 789 | Pvc 排水管直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | Pvc dn50 | 个 | 1.5 |
| 790 | Pvc 排水管直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | Pvc dn75 | 个 | 2.5 |
| 791 | Pvc 排水管直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | Pvc dn110 | 个 | 4.6 |
| 792 | Pvc 排水管90°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | Pvc dn50 | 个 | 2 |
| 793 | Pvc 排水管90°弯头 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | Pvc dn75 | 个 | 3.9 |
| 794 | Pvc 排水管90°弯头60 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | Pvc dn110 | 个 | 7.6 |
| 795 | Pvc 排水管立管检查口 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | Pvc dn50 | 个 | 3.4 |
| 796 | Pvc 排水管立管检查口 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | pvc dn75 | 个 | 7.4 |
| 797 | Pvc 排水管立管检查口 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | pvc dn110 | 个 | 12.8 |
| 798 | Pvc 排水管沉水弯带检查口 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | pvc dn50 | 个 | 2.4 |
| 799 | Pvc 排水管沉水弯带检查口 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | pvc dn75 | 个 | 6.5 |
| 800 | Pvc 排水管沉水弯带检查口 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | pvc dn110 | 个 | 14.8 |
| 801 | Pvc 排水管三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | pvc dn50 | 个 | 3 |
| 802 | Pvc 排水管三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | pvc dn75 | 个 | 6.2 |
| 803 | Pvc 排水管三通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | pvc dn110 | 个 | 12 |
| 804 | Pvc 排水管堵头 |  | 50 | 个 | 3 |
| 805 | Pvc 排水管堵头 |  | 75 | 个 | 5 |
| 806 | Pvc 排水管堵头 |  | 110 | 个 | 6.5 |
| 807 | Pvc 排水管胶水 |  | 500ml | 瓶 | 10 |
| 808 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） |  | 不锈钢 dn15 | 个 | 1.2 |
| 809 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） |  | 不锈钢 dn20 | 个 | 1.5 |
| 810 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） |  | 不锈钢 dn25 | 个 | 2 |
| 811 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） |  | 不锈钢 dn32 | 个 | 2 |
| 812 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） |  | 不锈钢 dn40 | 个 | 2.5 |
| 813 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） |  | 不锈钢 dn50 | 个 | 3 |
| 814 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） |  | 不锈钢 dn75 | 个 | 3.5 |
| 815 | 不锈钢抱箍水管管卡（带钉） |  | 不锈钢 dn110 | 个 | 4 |
| 816 | 不锈钢高压软管 |  | 0.5米4分 | 根 | 8 |
| 817 | PPR变径直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 铁 dn50转dn40 | 个 | 4 |
| 818 | PPR变径直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 铁 dn40转dn32 | 个 | 9 |
| 819 | PPR变径直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 铁 dn32转dn25 | 个 | 3 |
| 820 | PPR变径直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 铁 dn25转dn20 | 个 | 2 |
| 821 | PPR变径直通 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 铁 dn20转dn15 | 个 | 2 |
| 822 | 生料带 |  | 15m*13mm | 卷 | 2 |
| 823 | 20热水胶垫 |  | dn20 | 个 | 0.5 |
| 824 | 门吸 |  | 不锈钢 | 套 | 10 |
| 825 | 球锁（家用通用型） |  | 铜锁心、不锈钢把手 | 把 | 15 |
| 826 | 把手门锁（家用通用型） |  | 不锈钢，适配门厚度: 35-50mm弹珠材质: 铜锁芯材质: 铝包铜锁舌类型: 双锁舌锁舌材质: 不锈钢把手材质: 不锈钢开门方向: 通用型中心距: 45mm,50mm锁边距: 45mm,50mm | 把 | 35 |
| 827 | 小锁头 |  | 仿钢镀铬 30mm | 把 | 5 |
| 828 | 小锁头 |  | 仿钢镀铬 40mm | 把 | 6 |
| 829 | 小锁头 |  | 仿钢镀铬 50mm | 把 | 10 |
| 830 | 小锁头 |  | 仿钢镀铬 60mm | 把 | 12 |
| 831 | 锁车铁链 |  | 铁 1m*6mm | 条 | 8 |
| 832 | 锁车铁链 |  | 铁 2m*6mm | 条 | 10 |
| 833 | 锁车铁链 |  | 铁 10m*6mm | 条 | 30 |
| 834 | 金点原子锁 |  | U型锁合金 200mm | 把 | 45 |
| 835 | 金点原子锁 |  | U型锁合金 400mm | 把 | 65 |
| 836 | 金点原子锁 |  | U型锁合金 600mm | 把 | 75 |
| 837 | 防盗门ab锁芯 |  | 防撬双面纯铜芯中心 65 | 把 | 28 |
| 838 | 防撬双面纯铜芯中心 70 |  | 纯铜芯 70 | 把 | 28 |
| 839 | 防撬双面纯铜芯中心 75 |  | 纯铜芯 75 | 把 | 28 |
| 840 | 防撬双面纯铜芯中心 80 |  | 纯铜芯 80 | 把 | 30 |
| 841 | 防撬双面纯铜芯中心 85 |  | 纯铜芯 85 | 把 | 30 |
| 842 | 防撬双面纯铜芯偏心 65 |  | 纯铜芯 65 | 把 | 28 |
| 843 | 防撬双面纯铜芯偏心 70 |  | 纯铜芯 70 | 把 | 28 |
| 844 | 防撬双面纯铜芯偏心 75 |  | 纯铜芯 75 | 把 | 28 |
| 845 | 防撬双面纯铜芯偏心 80 |  | 纯铜芯 80 | 把 | 30 |
| 846 | 防撬双面纯铜芯偏心 85 |  | 纯铜芯 85 | 把 | 30 |
| 847 | 防撬双面纯铜芯中心 90 |  | 纯铜芯 90 | 把 | 35 |
| 848 | 防撬双面纯铜芯中心 95 |  | 纯铜芯 95 | 把 | 38 |
| 849 | 防撬双面纯铜芯中心 100 |  | 纯铜芯 100 | 把 | 42 |
| 850 | 防撬双面纯铜芯中心 105 |  | 纯铜芯 105 | 把 | 45 |
| 851 | 防撬双面纯铜芯偏心 90 |  | 纯铜芯 90 | 把 | 38 |
| 852 | 防撬双面纯铜芯偏心 95 |  | 纯铜芯 95 | 把 | 38 |
| 853 | 防撬双面纯铜芯偏心 100 |  | 纯铜芯 100 | 把 | 42 |
| 854 | 防撬双面纯铜芯偏心 105 |  | 纯铜芯 105 | 把 | 45 |
| 855 | 不锈钢插销门栓 |  | 不锈钢 2寸 | 套 | 3 |
| 856 | 不锈钢插销门栓 |  | 不锈钢 4寸 | 套 | 4 |
| 857 | 不锈钢插销门栓 |  | 不锈钢 6寸 | 套 | 8 |
| 858 | 不锈钢插销门栓 |  | 不锈钢 8寸 | 套 | 5 |
| 859 | 不锈钢插销门栓 |  | 不锈钢 10寸 | 套 | 8 |
| 860 | 不锈钢插销门栓 |  | 不锈钢 12寸 | 套 | 10 |
| 861 | PVC穿线管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 圆管 ø 16mm | 米 | 2.5 |
| 862 | PVC穿线管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 圆管 ø 20 mm | 米 | 3.5 |
| 863 | PVC穿线管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 圆管 ø 25mm | 米 | 5 |
| 864 | PVC穿线管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 圆管 ø 32mm | 米 | 6 |
| 865 | PVC穿线管 | 日丰、联塑、金德、伟星、金牛、保利 | 圆管 ø 40mm | 米 | 8 |
| 866 | PVC穿线管卡扣 |  | 16 | 个 | 0.2 |
| 867 | PVC穿线管卡扣 |  | 20 | 个 | 0.3 |
| 868 | PVC穿线管卡扣 |  | 25 | 个 | 0.4 |
| 869 | PVC穿线管卡扣 |  | 32 | 个 | 0.5 |
| 870 | PVC穿线管卡扣 |  | 40 | 个 | 0.6 |
| 871 | 铜鼻子 |  | 全铜 5a | 个 | 0.5 |
| 872 | 铜鼻子 |  | 全铜 10a | 个 | 0.6 |
| 873 | 铜鼻子 |  | 全铜 20a | 个 | 1 |
| 874 | 铜鼻子 |  | 全铜 40a | 个 | 1.2 |
| 875 | 铜鼻子 |  | 全铜 60a | 个 | 1.5 |
| 876 | 铜鼻子 |  | 全铜 80a | 个 | 1.5 |
| 877 | 生料带 |  | 长15m*宽20mm* | 卷 | 3 |
| 878 | 乳胶漆 | 立邦 | 内墙/外墙漆 20L 3C认证 | 桶 | 180 |
| 879 | 防锈油漆 |  | 黑/红/蓝 5L 3C认证 | 桶 | 59 |
| 880 | 地板砖 |  | 陶瓷 500*500(mm) | 块 | 15 |
| 881 | 地板砖 |  | 陶瓷 600*600(mm) | 块 | 20 |
| 882 | 地板砖 |  | 陶瓷 800*800(mm) | 块 | 28 |
| 883 | 水泥425 | 鱼峰、华润 | 425 50KG | 袋 | 28 |
| 884 | 水泥525 | 鱼峰、华润 | 525 50KG | 袋 | 35 |
| 885 | 腻子粉 |  | / 10KG | 袋 | 25 |
| 886 | 瓷砖胶 |  | / 1L | 桶 | 35 |
| 887 | 瓷砖填缝剂 |  | / 1L | 瓶 | 18 |
| 888 | 空调孔密封胶泥 |  | / 2kg | 块 | 15 |
| 889 | 多功能密封胶 |  | 白色\黑色 300ml | 瓶 | 10 |
| 890 | 黄油 |  | / 500g | 包 | 15 |
| 891 | 502胶水 |  | / 20g | 瓶 | 5 |
| 892 | AB胶 |  | / 65g | 套 | 8 |
| 893 | AB胶 |  | / 150g | 套 | 10 |
| 894 | 堵漏王 |  | / 2kg | 包 | 15 |
| 895 | 沙子 |  | 包括粗、中、细沙 50kg/袋 | 袋 | 10 |
| 896 | 花玻 |  | 厚度5mm | ㎡ | 25 |
| 897 | 花玻 |  | 厚度6mm | 块 | 90 |
| 898 | 花玻 |  | 厚度9mm | 块 | 90 |
| 899 | 普通白玻 |  | 厚度4mm | ㎡ | 26 |
| 900 | 普通白玻 |  | 厚度6mm | ㎡ | 42 |
| 901 | 普通白玻 |  | 厚度9mm | ㎡ | 68 |
| 902 | 普通白玻 |  | 厚度12mm | ㎡ | 75 |
| 903 | 钢化玻璃 |  | 厚度6mm | ㎡ | 57 |
| 904 | 钢化玻璃 |  | 厚度10mm | ㎡ | 95 |
| 905 | 钢化玻璃 |  | 厚度15mm | ㎡ | 110 |
| 906 | 反光玻璃（镜子） |  | 厚度4mm | ㎡ | 95 |
| 907 | 反光玻璃（镜子） |  | 厚度6mm | ㎡ | 110 |
| 908 | 吊顶铝扣板 |  | 300mm*300mm 厚度0.6mm | 块 | 15 |
| 909 | 吊顶铝扣板 |  | 600mm*600mm 厚度0.6mm | 块 | 20 |
| 910 | 石膏板吊顶板 |  | 600mm*600mm | 块 | 8 |
| 911 | 防锈漆 |  | 15升 3C认证 | 桶 | 265 |
| 912 | 油漆 |  | 15升 3C认证 | 桶 | 235 |
| 913 | 窗扣 |  | 不锈钢 45mm | 个 | 3 |
| 914 | 窗扣 |  | 不锈钢 50mm | 个 | 4 |
| 915 | 窗扣 |  | 不锈钢 60mm | 个 | 5 |
| 916 | 窗把手 |  | 铝合金 铝合金 | 个 | 3 |
| 917 | 窗帘扣 |  | 塑料 塑料 | 袋 | 20 |
| 918 | 不锈钢合页 |  | 不锈钢 2寸 | 付 | 2 |
| 919 | 不锈钢合页 |  | 不锈钢 2.5寸 | 付 | 2 |
| 920 | 不锈钢合页 |  | 不锈钢 3寸 | 付 | 3 |
| 921 | 不锈钢合页 |  | 不锈钢 4寸 | 付 | 5 |
| 922 | 铝轨道 |  | 铝材料 20 | 根 | 30 |
| 923 | 铝轨道 |  | 铝材料 25 | 根 | 40 |
| 924 | 铝轨道 |  | 铝材料 30 | 根 | 50 |
| 925 | 万向轮 |  | 不锈钢 2寸 | 个 | 12 |
| 926 | 万向轮 |  | 不锈钢 3寸 | 个 | 15 |
| 927 | 万向轮 |  | 不锈钢 4寸 | 个 | 20 |
| 928 | 螺丝带螺帽 |  | 不锈钢 4 | 颗 | 0.5 |
| 929 | 螺丝带螺帽 |  | 不锈钢 8 | 颗 | 1 |
| 930 | 扎带 |  | 尼龙3*100 500根 | 包 | 12 |
| 931 | 扎带 |  | 尼龙8*250 500根 | 包 | 25 |
| 932 | 扎带 |  | 尼龙5*250 500根 | 包 | 15 |
| 933 | 铸铁圆井盖直径 |  | 铸铁 1000mm | 块 | 360 |
| 934 | 铸铁方井盖直径 |  | 铸铁 600mm | 块 | 165 |
| 935 | 铸铁方井盖直径 |  | 铸铁 800mm | 块 | 195 |
| 936 | 铸铁方井盖直径 |  | 铸铁 1000mm | 块 | 245 |
| 937 | 花纹钢板 |  | 菱形钢 2.5mm | ㎡ | 280 |
| 938 | 花纹钢板 |  | 菱形钢 3mm | ㎡ | 290 |
| 939 | 花纹钢板 |  | 菱形钢 3.5mm | ㎡ | 320 |
| 940 | 焊条 |  | j422 2.5*300mm | kg | 18 |
| 941 | 不锈钢角码 |  | 不锈钢 20mm*20mm | 个 | 1 |
| 942 | 不锈钢角码 |  | 不锈钢 25mm*25mm | 个 | 1 |
| 943 | 不锈钢角码 |  | 不锈钢 30mm*30mm | 个 | 2 |
| 944 | 磷铜焊条 |  | 磷铜焊条 2.0\kg | kg | 15 |
| 945 | 不锈钢焊条 |  | 不锈钢 2.5mm*300mm | kg | 15 |
| 946 | 手砂轮瓷砖切割片 |  | 114mm*20mm | 片 | 18 |
| 947 | 不锈钢沙网 |  | 不锈钢 0.6*1m | 米 | 15 |
| 948 | 不锈钢沙网 |  | 不锈钢 0.8*1m | 米 | 15 |
| 949 | 不锈钢沙网 |  | 不锈钢 1*1m | 米 | 15 |
| 950 | 抽屉导轨 |  | 耐磨尼龙 250mm | 套 | 10 |
| 951 | 抽屉导轨 |  | 耐磨尼龙 300mm | 套 | 10 |
| 952 | 抽屉导轨 |  | 耐磨尼龙 350mm | 套 | 10 |
| 953 | 抽屉导轨 |  | 耐磨尼龙 400mm | 套 | 12 |
| 954 | 抽屉导轨 |  | 耐磨尼龙 450mm | 套 | 13 |
| 955 | 抽屉导轨 |  | 耐磨尼龙 500mm | 套 | 15 |
| 956 | 抽屉导轨 |  | 耐磨尼龙 550mm | 套 | 16 |
| 957 | 抽屉导轨 |  | 耐磨尼龙 600mm | 套 | 18 |
| 958 | 胶手套 |  | 橡胶 橡胶 | 双 | 5 |
| 959 | 减速带 |  | 橡胶 30mm*300mm*1000mm | 条 | 45 |
| 960 | 瓷砖切割机 |  | 铜芯电机 3000w | 台 | 350 |
| 961 | 压力表 |  | 指针 Y60径向压力表 0-1.6MPa | 个 | 12 |
| 962 | 钻头 |  | 钢 1.5mm | 个 | 2 |
| 963 | 钻头 |  | 钢 3mm | 个 | 2.5 |
| 964 | 钻头 |  | 钢 4mm | 个 | 3 |
| 965 | 钻头 |  | 钢 6mm | 个 | 5 |
| 966 | 钻头 |  | 钢 8mm | 个 | 8 |
| 967 | 纱手套 |  | 涤棉纱 涤棉纱 | 双 | 2 |
| 968 | 纱手套 |  | 涤棉纱带胶 涤棉纱带胶 | 双 | 2.5 |
| 969 | 挂衣钩壁挂不锈钢衣钩 |  | 不锈钢 6个钩位 | 个 | 8 |
| 970 | 不锈钢外六角螺丝杆螺栓螺母套装 |  | 不锈钢外六角螺丝m3*30 | kg | 20 |
| 971 | 不锈钢外六角螺丝杆螺栓螺母套装 |  | 不锈钢外六角螺丝m4*50 | kg | 20 |
| 972 | 不锈钢外六角螺丝杆螺栓螺母套装 |  | 不锈钢外六角螺丝m6*50 | kg | 20 |
| 973 | 不锈钢外六角螺丝杆螺栓螺母套装 |  | 不锈钢外六角螺丝m8*60 | kg | 20 |
| 974 | 不锈钢外六角螺丝杆螺栓螺母套装 |  | 不锈钢外六角螺丝m10*100 | kg | 20 |
| 975 | 不锈钢外六角螺丝杆螺栓螺母套装 |  | 不锈钢外六角螺丝m12*100 | kg | 20 |
| 976 | 不锈钢外六角螺丝杆螺栓螺母套装 |  | 不锈钢外六角螺丝m14*100 | kg | 20 |
| 977 | 带螺帽螺杆 |  | m6×70（mm) 铁 | kg | 10 |
| 978 | 带螺帽螺杆 |  | m12×70（mm) 铁 | 套 | 1.5 |
| 979 | 带螺帽螺杆 |  | m3*10 不锈钢 | kg | 20 |
| 980 | 带螺帽螺杆 |  | m3*20 不锈钢 | kg | 20 |
| 981 | 带螺帽螺杆 |  | m3*50 不锈钢 | kg | 20 |
| 982 | 带螺帽螺杆 |  | m4*10 不锈钢 | kg | 20 |
| 983 | 带螺帽螺杆 |  | m4*20 不锈钢 | kg | 20 |
| 984 | 带螺帽螺杆 |  | m4*50 不锈钢 | kg | 20 |
| 985 | 带螺帽螺杆 |  | m6*10 不锈钢 | kg | 20 |
| 986 | 带螺帽螺杆 |  | m6*20 不锈钢 | kg | 20 |
| 987 | 带螺帽螺杆 |  | m6*50 不锈钢 | kg | 20 |
| 988 | 带螺帽螺杆 |  | m6*100 不锈钢 | kg | 20 |
| 989 | 带螺帽螺杆 |  | m8*10 不锈钢 | kg | 20 |
| 990 | 带螺帽螺杆 |  | m8*20 不锈钢 | kg | 20 |
| 991 | 带螺帽螺杆 |  | m8*50 不锈钢 | kg | 20 |
| 992 | 带螺帽螺杆 |  | m8*100 不锈钢 | kg | 20 |
| 993 | 带螺帽螺杆 |  | m10*10 不锈钢 | 套 | 3 |
| 994 | 带螺帽螺杆 |  | m10*20 不锈钢 | 套 | 4 |
| 995 | 带螺帽螺杆 |  | m10*50 不锈钢 | 套 | 5 |
| 996 | 带螺帽螺杆 |  | m10*100 不锈钢 | 套 | 8 |
| 997 | 自攻螺丝十字沉头 |  | m3*(5～12mm ) 铁 | kg | 12 |
| 998 | 自攻螺丝十字沉头 |  | m4*(5～12mm ) 铁 | kg | 12 |
| 999 | 水泥钉 |  | 16mm ～50mm 钢 | kg | 16 |
| 1000 | 水泥钉 |  | 60mm～100mm 钢 | kg | 16 |
| 1001 | 铁钉 |  | 0.5寸～1.5寸 铁 | kg | 10 |