广西机电设备招标有限公司柳州职业技术学院社湾校区学生宿舍空调采购项目（LZG17-305）更正公告1

采购编号：LZG17-305 ¦ 发布日期：2017-07-11

各投标单位： 一、采购项目名称：柳州职业技术学院社湾校区学生宿舍空调采购项目 二、采购项目编号：LZG17-305 三、采购人：柳州职业技术学院 地址：柳州市鱼峰区官塘大道文苑路3号 联系人：陈国银；联系电话：0772-3156307 四、采购代理机构：广西机电设备招标有限公司 地址：柳州市东环大道230号居上V8城A座17楼（柳州分公司） 联系人：莫曼莉；电话/传真：0772-3700157 五、首次公告日期：2017年7 月7日 六、更正日期：2017年7月11日 七、现对招标文件内容做出如下更正： 1、原招标文件中第二章项目采购需求： 序号; 货物名称; 数量; 技术参数及性能配置要求. 1; 壁挂式冷暖空调; 487台; 技术参数： 1、空调匹数 1.5P； 2、▲能效等级 二级能效； 3、▲制冷量 ≥3500W； 4、制冷功率 ≤1002W； 5、制热量 ≥3960W（不含电辅热功率）； 6、制热功率 ≤1120W（不含电辅热功率）； 7、循环风量 ≥650m³/h； 8、室内机噪音 ≤24-37dB （弱风-强风）； 9、室外机噪音 ≤50dB； 10、电源 220V/50Hz。 要求： 1、空调类型 壁挂式空调； 2、冷暖类型 冷暖电辅； 3、适用面积 15-24㎡； 4、控制方式 遥控； 5、显示屏 LED显示屏； 6、▲外机散热片管必须是紫铜管； 7、▲内机和外机的之间的连接铜管要求中间无焊接； 8、▲室内机电源线≥2m； 9、遥控功能； 10、定时控制； 11、工作模式控制：温度控制、风力调节、风向调节； 12、自带掉电记忆功能； 13、室内机热干燥清洁功能。 14、室外机机架，包含紧固用的螺栓要求是不锈钢。（支架材料厚度≥1.4mm）. 现更改为： 序号; 货物名称; 数量; 技术参数及性能配置要求. 1; 壁挂式冷暖空调; 487台; 技术参数： 1、空调匹数 1.5P； 2、▲能效等级 二级能效； 3、▲制冷量 ≥3500W； 4、制冷功率 ≤1015W； 5、制热量 ≥3960W（不含电辅热功率）； 6、制热功率 ≤1120W（不含电辅热功率）； 7、循环风量 ≥650m³/h； 8、室内机噪音 ≤24-37dB （弱风-强风）； 9、室外机噪音 ≤50dB； 10、电源 220V/50Hz。 要求： 1、空调类型 壁挂式空调； 2、冷暖类型 冷暖电辅； 3、适用面积 15-24㎡； 4、控制方式 遥控； 5、显示屏 LED显示屏； 6、▲外机散热片管必须是紫铜管； 7、▲内机和外机的之间的连接铜管要求中间无焊接； 8、▲室内机电源线≥2m； 9、遥控功能； 10、定时控制； 11、工作模式控制：温度控制、风力调节、风向调节； 12、自带掉电记忆功能； 13、室内机热干燥清洁功能。 14、室外机机架，包含紧固用的螺栓要求是不锈钢。（支架材料厚度≥1.4mm）. 其他内容及要求不变。 特此公告。 代理机构：广西机电设备招标有限公司 2017年7月11日